## one_page
Modo dispositivo | Hora | Tensión AC (V) | Frecuencia AC (Hz) | Tensión de la batería (V) | Capacidad de la batería (%) | Corriente de carga (A) | Corriente descarga batería (A) | Tensión de salida (V) | Frecuencia de salida (Hz) | Potencia de salida aparente (VA) | Potencia de salida activa (Watt) | Porcentaje de carga (%) | Tensión de entrada PV1 (V) | Factor de potencia de entrada PV1 (Watt)
El modo de batería | 2021-08-12 02:15:04 | 0,0 | 0,0 | 24,90 | 92 | 4 | 0 | 230,2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-12 03:49:06 | 0,0 | 0,0 | 24,80 | 90 | 4 | 0 | 230,9 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-12 03:57:03 | 0,0 | 0,0 | 24,80 | 90 | 4 | 0 | 229,7 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-12 05:03:15 | 0,0 | 0,0 | 24,80 | 90 | 0 | 0 | 229,9 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-12 07:47:02 | 0,0 | 0,0 | 24,80 | 90 | 4 | 0 | 229,5 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 137,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-12 08:53:38 | 0,0 | 0,0 | 25,40 | 100 | 6 | 0 | 230,1 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 118,4 | 1
El modo de batería | 2021-08-12 08:54:06 | 0,0 | 0,0 | 25,40 | 100 | 6 | 0 | 229,7 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 119,7 | 1
El modo de batería | 2021-08-12 08:56:07 | 0,0 | 0,0 | 25,40 | 100 | 6 | 0 | 229,2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 | 1
El modo de batería | 2021-08-12 08:58:07 | 0,0 | 0,0 | 25,40 | 100 | 6 | 0 | 229,5 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 | 1
El modo de batería | 2021-08-12 09:00:08 | 0,0 | 0,0 | 25,50 | 100 | 6 | 0 | 229,1 | 49,9 | 0 | 0 | 0 | 119,9 | 1
El modo de batería | 2021-08-12 09:02:08 | 0,0 | 0,0 | 25,50 | 100 | 6 | 0 | 231,3 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 135,3 | 2
El modo de batería | 2021-08-12 09:04:08 | 0,0 | 0,0 | 25,50 | 100 | 6 | 0 | 228,6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 129,4 | 4
El modo de batería | 2021-08-12 09:48:42 | 0,0 | 0,0 | 25,50 | 100 | 0 | 8 | 231,4 | 50,0 | 323 | 299 | 10 | 155,1 | 120
El modo de batería | 2021-08-12 09:50:43 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 0 | 9 | 230,5 | 50,0 | 322 | 318 | 10 | 156,5 | 127
El modo de batería | 2021-08-12 09:52:43 | 0,0 | 0,0 | 24,90 | 92 | 0 | 10 | 230,5 | 49,9 | 368 | 357 | 12 | 150,7 | 151
El modo de batería | 2021-08-12 09:54:43 | 0,0 | 0,0 | 25,00 | 95 | 0 | 7 | 230,1 | 50,0 | 321 | 297 | 10 | 153,5 | 148
El modo de batería | 2021-08-12 09:56:44 | 0,0 | 0,0 | 24,90 | 92 | 0 | 7 | 230,5 | 50,0 | 323 | 294 | 10 | 152,2 | 159
El modo de batería | 2021-08-12 10:27:39 | 0,0 | 0,0 | 24,70 | 100 | 4 | 0 | 229,5 | 50,0 | 321 | 296 | 10 | 142,9 | 264
El modo de batería | 2021-08-12 10:29:39 | 0,0 | 0,0 | 24,70 | 87 | 4 | 4 | 229,2 | 50,0 | 328 | 328 | 10 | 145,1 | 255
El modo de batería | 2021-08-12 10:31:40 | 0,0 | 0,0 | 24,80 | 90 | 4 | 2 | 229,3 | 50,0 | 322 | 289 | 10 | 143,8 | 267
El modo de batería | 2021-08-12 10:33:40 | 0,0 | 0,0 | 24,90 | 92 | 4 | 4 | 230,5 | 50,0 | 322 | 295 | 10 | 149,3 | 264
El modo de batería | 2021-08-12 10:35:40 | 0,0 | 0,0 | 24,90 | 92 | 4 | 1 | 229,8 | 50,0 | 321 | 291 | 10 | 144,8 | 282
El modo de batería | 2021-08-12 10:43:06 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 8 | 0 | 229,2 | 50,0 | 252 | 237 | 8 | 150,1 | 315
El modo de batería | 2021-08-12 10:45:07 | 0,0 | 0,0 | 25,90 | 100 | 8 | 0 | 230,8 | 50,0 | 646 | 299 | 21 | 153,2 | 306
El modo de batería | 2021-08-12 10:47:07 | 0,0 | 0,0 | 26,00 | 100 | 8 | 0 | 228,3 | 50,0 | 684 | 284 | 22 | 145,9 | 308
El modo de batería | 2021-08-12 10:49:08 | 0,0 | 0,0 | 26,00 | 100 | 13 | 0 | 230,2 | 50,0 | 160 | 78 | 5 | 143,0 | 305
El modo de batería | 2021-08-12 10:51:08 | 0,0 | 0,0 | 26,10 | 100 | 9 | 0 | 230,3 | 49,9 | 573 | 227 | 19 | 153,3 | 324
El modo de batería | 2021-08-12 10:56:25 | 0,0 | 0,0 | 26,10 | 100 | 13 | 0 | 229,7 | 50,0 | 160 | 79 | 5 | 145,6 | 319
El modo de batería | 2021-08-12 10:58:25 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 7 | 0 | 230,0 | 50,0 | 275 | 257 | 9 | 161,4 | 326
El modo de batería | 2021-08-12 11:00:26 | 0,0 | 0,0 | 25,40 | 100 | 4 | 5 | 230,8 | 49,9 | 617 | 426 | 20 | 153,1 | 319
El modo de batería | 2021-08-12 11:02:26 | 0,0 | 0,0 | 25,40 | 100 | 7 | 0 | 229,7 | 50,0 | 321 | 254 | 10 | 154,3 | 327
El modo de batería | 2021-08-12 11:04:26 | 0,0 | 0,0 | 25,30 | 100 | 4 | 5 | 229,4 | 50,0 | 619 | 401 | 20 | 152,8 | 337
El modo de batería | 2021-08-12 11:07:16 | 0,0 | 0,0 | 25,40 | 100 | 8 | 0 | 229,9 | 50,0 | 322 | 260 | 10 | 151,7 | 340
El modo de batería | 2021-08-12 11:23:25 | 0,0 | 0,0 | 25,50 | 100 | 8 | 0 | 231,7 | 50,0 | 414 | 341 | 13 | 145,9 | 416
El modo de batería | 2021-08-12 11:25:25 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 5 | 0 | 229,2 | 50,0 | 712 | 456 | 23 | 152,9 | 423
El modo de batería | 2021-08-12 11:27:26 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 9 | 0 | 230,0 | 50,0 | 322 | 299 | 10 | 151,6 | 441
El modo de batería | 2021-08-12 11:29:26 | 0,0 | 0,0 | 24,60 | 90 | 0 | 5 | 229,8 | 50,0 | 1249 | 1012 | 41 | 142,2 | 487
El modo de batería | 2021-08-12 11:31:27 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 11 | 0 | 230,0 | 50,0 | 437 | 361 | 14 | 136,9 | 511
El modo de batería | 2021-08-12 11:33:27 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 9 | 0 | 229,6 | 50,0 | 459 | 426 | 15 | 145,9 | 490
El modo de batería | 2021-08-12 11:40:38 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 100 | 4 | 0 | 230,0 | 50,0 | 759 | 759 | 25 | 128,1 | 570
El modo de batería | 2021-08-12 11:42:38 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 10 | 0 | 229,5 | 50,0 | 458 | 443 | 15 | 134,6 | 580
El modo de batería | 2021-08-12 11:44:39 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 4 | 6 | 230,3 | 50,0 | 756 | 727 | 25 | 142,8 | 560
El modo de batería | 2021-08-12 11:46:39 | 0,0 | 0,0 | 24,80 | 87 | 0 | 21 | 229,2 | 50,0 | 733 | 690 | 24 | 144,3 | 532
El modo de batería | 2021-08-12 11:48:40 | 0,0 | 0,0 | 24,60 | 85 | 4 | 6 | 230,4 | 50,0 | 737 | 708 | 24 | 141,6 | 570
El modo de batería | 2021-08-12 11:54:04 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 14 | 0 | 230,7 | 50,0 | 414 | 372 | 13 | 141,8 | 586
El modo de batería | 2021-08-12 11:56:05 | 0,0 | 0,0 | 24,60 | 85 | 4 | 11 | 230,8 | 50,0 | 853 | 778 | 28 | 141,0 | 610
El modo de batería | 2021-08-12 11:58:05 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 14 | 0 | 229,4 | 50,0 | 388 | 321 | 12 | 133,8 | 642
El modo de batería | 2021-08-12 12:00:05 | 0,0 | 0,0 | 26,00 | 100 | 12 | 0 | 229,1 | 50,0 | 480 | 399 | 16 | 142,9 | 627
El modo de batería | 2021-08-12 12:02:06 | 0,0 | 0,0 | 26,20 | 100 | 14 | 0 | 230,6 | 50,0 | 461 | 384 | 15 | 148,0 | 660
El modo de batería | 2021-08-12 12:06:23 | 0,0 | 0,0 | 26,10 | 100 | 15 | 0 | 230,8 | 50,0 | 507 | 431 | 16 | 150,6 | 721
El modo de batería | 2021-08-12 12:08:24 | 0,0 | 0,0 | 25,80 | 100 | 5 | 4 | 229,5 | 50,0 | 849 | 794 | 28 | 160,7 | 556
El modo de batería | 2021-08-12 12:10:24 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 5 | 3 | 228,6 | 50,0 | 826 | 784 | 27 | 150,8 | 735
El modo de batería | 2021-08-12 12:12:25 | 0,0 | 0,0 | 25,20 | 100 | 4 | 7 | 230,3 | 50,0 | 967 | 934 | 32 | 140,7 | 771
El modo de batería | 2021-08-12 12:14:25 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 10 | 0 | 229,5 | 50,0 | 460 | 375 | 15 | 144,4 | 789
El modo de batería | 2021-08-12 12:17:16 | 0,0 | 0,0 | 25,50 | 100 | 7 | 2 | 229,4 | 50,0 | 825 | 769 | 27 | 140,3 | 793
El modo de batería | 2021-08-12 12:19:16 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 6 | 2 | 229,5 | 50,0 | 849 | 788 | 28 | 146,2 | 806
El modo de batería | 2021-08-12 12:21:17 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 7 | 0 | 229,2 | 50,0 | 848 | 798 | 28 | 160,5 | 608
El modo de batería | 2021-08-12 12:23:17 | 0,0 | 0,0 | 25,70 | 100 | 12 | 0 | 228,9 | 50,0 | 434 | 382 | 14 | 140,7 | 820
El modo de batería | 2021-08-12 12:25:17 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 6 | 1 | 229,9 | 50,0 | 873 | 817 | 29 | 138,7 | 819
El modo de batería | 2021-08-12 12:27:18 | 0,0 | 0,0 | 25,70 | 100 | 7 | 0 | 230,2 | 50,0 | 851 | 795 | 28 | 146,0 | 829
El modo de batería | 2021-08-12 12:29:18 | 0,0 | 0,0 | 26,00 | 100 | 21 | 6 | 228,8 | 50,0 | 457 | 391 | 15 | 152,7 | 793
El modo de batería | 2021-08-12 12:31:19 | 0,0 | 0,0 | 26,30 | 100 | 20 | 0 | 229,0 | 50,0 | 503 | 411 | 16 | 139,3 | 847
El modo de batería | 2021-08-12 12:33:19 | 0,0 | 0,0 | 26,60 | 100 | 20 | 0 | 230,2 | 50,0 | 506 | 419 | 16 | 146,4 | 846
El modo de batería | 2021-08-12 12:35:36 | 0,0 | 0,0 | 25,40 | 100 | 4 | 12 | 229,5 | 50,0 | 1193 | 1141 | 39 | 150,4 | 846
El modo de batería | 2021-08-12 12:37:36 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 10 | 0 | 229,9 | 49,9 | 968 | 747 | 32 | 144,1 | 879
El modo de batería | 2021-08-12 12:39:37 | 0,0 | 0,0 | 25,70 | 100 | 10 | 0 | 230,0 | 49,9 | 1035 | 799 | 34 | 151,0 | 852
El modo de batería | 2021-08-12 12:41:37 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 10 | 0 | 229,1 | 50,0 | 1053 | 801 | 35 | 138,0 | 885
El modo de batería | 2021-08-12 12:43:37 | 0,0 | 0,0 | 25,50 | 100 | 10 | 0 | 231,4 | 50,0 | 1110 | 845 | 37 | 143,9 | 901
El modo de batería | 2021-08-12 13:08:32 | 0,0 | 0,0 | 26,50 | 100 | 23 | 0 | 229,4 | 50,0 | 550 | 444 | 18 | 147,2 | 950
El modo de batería | 2021-08-12 13:10:32 | 0,0 | 0,0 | 25,80 | 100 | 6 | 5 | 231,5 | 50,0 | 1130 | 846 | 37 | 158,3 | 717
El modo de batería | 2021-08-12 13:12:33 | 0,0 | 0,0 | 25,80 | 100 | 9 | 1 | 229,3 | 50,0 | 1077 | 840 | 35 | 153,8 | 848
El modo de batería | 2021-08-12 13:14:33 | 0,0 | 0,0 | 25,90 | 100 | 11 | 0 | 229,9 | 50,0 | 1103 | 823 | 36 | 141,4 | 1000
El modo de batería | 2021-08-12 13:16:33 | 0,0 | 0,0 | 25,80 | 100 | 6 | 5 | 229,3 | 50,0 | 1077 | 817 | 35 | 150,0 | 929
El modo de batería | 2021-08-12 13:18:34 | 0,0 | 0,0 | 25,90 | 100 | 10 | 0 | 229,9 | 49,9 | 1009 | 758 | 33 | 153,9 | 849
El modo de batería | 2021-08-12 13:20:34 | 0,0 | 0,0 | 25,40 | 100 | 5 | 0 | 230,9 | 50,0 | 1547 | 1332 | 51 | 139,7 | 1016
El modo de batería | 2021-08-12 13:22:34 | 0,0 | 0,0 | 25,70 | 100 | 5 | 0 | 229,9 | 49,9 | 1195 | 1123 | 39 | 148,1 | 964
El modo de batería | 2021-08-12 13:24:35 | 0,0 | 0,0 | 25,40 | 100 | 6 | 0 | 229,9 | 50,0 | 1195 | 1103 | 39 | 145,6 | 997
El modo de batería | 2021-08-12 13:26:35 | 0,0 | 0,0 | 25,80 | 100 | 7 | 5 | 230,0 | 49,9 | 1196 | 1095 | 39 | 151,8 | 888
El modo de batería | 2021-08-12 13:28:44 | 0,0 | 0,0 | 25,90 | 100 | 11 | 10 | 229,7 | 50,0 | 986 | 845 | 32 | 142,4 | 1031
El modo de batería | 2021-08-12 13:30:45 | 0,0 | 0,0 | 25,00 | 92 | 5 | 22 | 231,5 | 49,9 | 1555 | 1325 | 51 | 156,5 | 673
El modo de batería | 2021-08-12 13:32:45 | 0,0 | 0,0 | 24,90 | 92 | 5 | 15 | 229,6 | 50,0 | 1492 | 1278 | 49 | 144,8 | 1006
El modo de batería | 2021-08-12 13:34:46 | 0,0 | 0,0 | 24,80 | 85 | 5 | 33 | 230,5 | 50,0 | 1613 | 1351 | 53 | 136,2 | 1047
El modo de batería | 2021-08-12 13:36:46 | 0,0 | 0,0 | 24,70 | 87 | 4 | 20 | 229,8 | 50,0 | 1541 | 1323 | 51 | 140,6 | 1050
El modo de batería | 2021-08-12 13:41:15 | 0,0 | 0,0 | 25,00 | 90 | 12 | 16 | 229,8 | 50,0 | 1126 | 880 | 37 | 141,3 | 1058
El modo de batería | 2021-08-12 13:43:16 | 0,0 | 0,0 | 24,70 | 95 | 4 | 0 | 230,2 | 50,0 | 1519 | 1334 | 50 | 152,6 | 892
El modo de batería | 2021-08-12 13:45:16 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 8 | 0 | 230,2 | 50,0 | 1081 | 995 | 36 | 147,2 | 1022
El modo de batería | 2021-08-12 13:47:16 | 0,0 | 0,0 | 25,20 | 100 | 8 | 0 | 229,3 | 50,0 | 982 | 902 | 32 | 151,4 | 925
El modo de batería | 2021-08-12 13:49:17 | 0,0 | 0,0 | 26,10 | 100 | 16 | 0 | 229,7 | 50,0 | 551 | 454 | 18 | 146,1 | 1024
El modo de batería | 2021-08-12 14:06:12 | 0,0 | 0,0 | 26,20 | 100 | 8 | 0 | 229,0 | 49,9 | 1099 | 1022 | 36 | 147,2 | 1021
El modo de batería | 2021-08-12 14:08:13 | 0,0 | 0,0 | 25,70 | 100 | 8 | 0 | 231,1 | 49,9 | 1205 | 1095 | 40 | 138,5 | 1111
El modo de batería | 2021-08-12 14:10:13 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 10 | 3 | 230,0 | 50,0 | 1126 | 1009 | 37 | 139,5 | 1114
El modo de batería | 2021-08-12 14:12:14 | 0,0 | 0,0 | 26,80 | 100 | 27 | 3 | 230,0 | 49,9 | 641 | 457 | 21 | 157,4 | 705
El modo de batería | 2021-08-12 14:14:14 | 0,0 | 0,0 | 24,90 | 90 | 4 | 26 | 230,1 | 49,9 | 1679 | 1640 | 55 | 140,9 | 1102
El modo de batería | 2021-08-12 14:18:30 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 5 | 12 | 229,9 | 49,9 | 1287 | 1200 | 42 | 150,7 | 921
El modo de batería | 2021-08-12 14:20:31 | 0,0 | 0,0 | 25,30 | 97 | 8 | 10 | 230,1 | 50,0 | 1196 | 1099 | 39 | 144,9 | 1055
El modo de batería | 2021-08-12 14:22:31 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 19 | 5 | 230,9 | 50,0 | 714 | 621 | 23 | 146,4 | 1043
El modo de batería | 2021-08-12 14:24:32 | 0,0 | 0,0 | 25,90 | 100 | 19 | 5 | 228,7 | 50,0 | 686 | 601 | 22 | 140,0 | 1107
El modo de batería | 2021-08-12 14:26:32 | 0,0 | 0,0 | 26,10 | 100 | 14 | 0 | 229,7 | 50,0 | 1193 | 907 | 39 | 151,1 | 909
El modo de batería | 2021-08-12 14:37:05 | 0,0 | 0,0 | 26,10 | 100 | 14 | 0 | 229,7 | 50,0 | 1193 | 907 | 39 | 146,7 | 1046
El modo de batería | 2021-08-12 14:52:29 | 0,0 | 0,0 | 26,00 | 100 | 5 | 0 | 231,6 | 50,0 | 1058 | 988 | 35 | 139,5 | 1118
El modo de batería | 2021-08-12 14:54:30 | 0,0 | 0,0 | 26,00 | 100 | 11 | 0 | 227,9 | 50,0 | 957 | 918 | 31 | 140,9 | 1125
El modo de batería | 2021-08-12 14:56:30 | 0,0 | 0,0 | 26,10 | 100 | 13 | 0 | 230,2 | 50,0 | 920 | 871 | 30 | 142,3 | 1121
El modo de batería | 2021-08-12 14:58:31 | 0,0 | 0,0 | 26,00 | 100 | 10 | 8 | 229,9 | 50,0 | 1034 | 963 | 34 | 142,7 | 1106
El modo de batería | 2021-08-12 15:00:31 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 7 | 8 | 229,5 | 50,0 | 1126 | 1061 | 37 | 150,0 | 951
El modo de batería | 2021-08-12 15:10:55 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 9 | 1 | 229,2 | 50,0 | 1170 | 1087 | 39 | 148,6 | 1017
El modo de batería | 2021-08-12 15:12:56 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 11 | 0 | 229,6 | 50,0 | 1079 | 1006 | 35 | 147,5 | 1039
El modo de batería | 2021-08-12 15:14:56 | 0,0 | 0,0 | 25,50 | 100 | 10 | 0 | 230,7 | 50,0 | 1124 | 1020 | 37 | 147,0 | 1030
El modo de batería | 2021-08-12 15:16:57 | 0,0 | 0,0 | 26,70 | 100 | 9 | 0 | 231,9 | 50,0 | 623 | 523 | 20 | 140,7 | 1118
El modo de batería | 2021-08-12 15:18:57 | 0,0 | 0,0 | 24,50 | 80 | 0 | 47 | 230,5 | 50,0 | 1867 | 1841 | 62 | 137,5 | 1072
El modo de batería | 2021-08-12 15:26:29 | 0,0 | 0,0 | 24,20 | 75 | 0 | 43 | 229,9 | 50,0 | 1865 | 1850 | 62 | 146,5 | 929
El modo de batería | 2021-08-12 15:28:29 | 0,0 | 0,0 | 24,10 | 72 | 0 | 37 | 230,2 | 50,0 | 1862 | 1843 | 62 | 136,8 | 1086
El modo de batería | 2021-08-12 15:30:29 | 0,0 | 0,0 | 24,10 | 72 | 0 | 38 | 230,1 | 50,0 | 1863 | 1825 | 62 | 148,1 | 827
El modo de batería | 2021-08-12 15:32:30 | 0,0 | 0,0 | 23,90 | 70 | 0 | 38 | 230,1 | 50,0 | 1886 | 1864 | 63 | 145,2 | 913
El modo de batería | 2021-08-12 15:34:30 | 0,0 | 0,0 | 23,80 | 65 | 0 | 42 | 230,3 | 50,0 | 1888 | 1850 | 63 | 135,9 | 1084
El modo de batería | 2021-08-12 15:44:14 | 0,0 | 0,0 | 26,10 | 65 | 30 | 40 | 230,6 | 49,9 | 438 | 295 | 14 | 143,7 | 956
El modo de batería | 2021-08-12 16:02:33 | 0,0 | 0,0 | 26,50 | 100 | 17 | 0 | 229,4 | 50,0 | 527 | 453 | 17 | 148,1 | 945
El modo de batería | 2021-08-12 16:04:33 | 0,0 | 0,0 | 26,70 | 100 | 24 | 0 | 230,4 | 50,0 | 529 | 466 | 17 | 152,5 | 820
El modo de batería | 2021-08-12 16:06:33 | 0,0 | 0,0 | 25,00 | 100 | 4 | 0 | 230,1 | 50,0 | 1704 | 1613 | 56 | 149,3 | 917
El modo de batería | 2021-08-12 16:08:34 | 0,0 | 0,0 | 25,00 | 90 | 4 | 27 | 230,1 | 50,0 | 1704 | 1613 | 56 | 139,7 | 1098
El modo de batería | 2021-08-12 16:10:34 | 0,0 | 0,0 | 25,00 | 90 | 4 | 26 | 230,1 | 50,0 | 1704 | 1613 | 56 | 133,5 | 1132
El modo de batería | 2021-08-12 16:17:15 | 0,0 | 0,0 | 24,70 | 87 | 6 | 14 | 229,7 | 50,0 | 1547 | 1460 | 51 | 127,2 | 1106
El modo de batería | 2021-08-12 16:19:15 | 0,0 | 0,0 | 24,60 | 87 | 5 | 11 | 231,9 | 50,0 | 1600 | 1484 | 53 | 142,7 | 1078
El modo de batería | 2021-08-12 16:21:15 | 0,0 | 0,0 | 24,70 | 87 | 7 | 8 | 230,4 | 50,0 | 1451 | 1324 | 48 | 145,5 | 1016
El modo de batería | 2021-08-12 16:23:16 | 0,0 | 0,0 | 24,60 | 87 | 4 | 8 | 229,1 | 50,0 | 1420 | 1338 | 47 | 146,4 | 995
El modo de batería | 2021-08-12 16:25:16 | 0,0 | 0,0 | 24,60 | 87 | 4 | 13 | 229,1 | 50,0 | 1420 | 1338 | 47 | 145,3 | 1037
El modo de batería | 2021-08-12 16:29:55 | 0,0 | 0,0 | 24,60 | 82 | 7 | 13 | 228,7 | 50,0 | 1303 | 1207 | 43 | 145,3 | 1037
El modo de batería | 2021-08-12 16:31:56 | 0,0 | 0,0 | 24,50 | 80 | 6 | 19 | 230,0 | 50,0 | 1334 | 1248 | 44 | 140,3 | 1097
El modo de batería | 2021-08-12 16:33:56 | 0,0 | 0,0 | 24,60 | 80 | 8 | 23 | 229,7 | 50,0 | 1286 | 1192 | 42 | 143,9 | 1057
El modo de batería | 2021-08-12 16:35:57 | 0,0 | 0,0 | 24,40 | 80 | 5 | 23 | 230,0 | 50,0 | 1282 | 1202 | 42 | 141,5 | 1074
El modo de batería | 2021-08-12 16:37:57 | 0,0 | 0,0 | 24,40 | 82 | 5 | 16 | 230,0 | 50,0 | 1282 | 1202 | 42 | 145,3 | 1026
El modo de batería | 2021-08-12 17:25:53 | 0,0 | 0,0 | 26,30 | 100 | 16 | 0 | 228,3 | 50,0 | 707 | 584 | 23 | 148,2 | 893
El modo de batería | 2021-08-12 18:22:06 | 0,0 | 0,0 | 26,30 | 100 | 16 | 0 | 228,3 | 50,0 | 707 | 584 | 23 | 146,3 | 729
El modo de batería | 2021-08-12 18:26:46 | 0,0 | 0,0 | 26,30 | 100 | 16 | 0 | 228,3 | 50,0 | 707 | 584 | 23 | 158,0 | 534
El modo de batería | 2021-08-12 18:42:04 | 0,0 | 0,0 | 26,70 | 100 | 15 | 2 | 230,0 | 50,0 | 436 | 351 | 14 | 145,6 | 690
El modo de batería | 2021-08-12 19:03:28 | 0,0 | 0,0 | 26,50 | 100 | 12 | 3 | 229,9 | 50,0 | 413 | 345 | 13 | 142,1 | 544
El modo de batería | 2021-08-12 19:05:28 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 100 | 4 | 16 | 230,2 | 50,0 | 1012 | 921 | 33 | 150,5 | 514
El modo de batería | 2021-08-12 19:07:29 | 0,0 | 0,0 | 25,00 | 95 | 4 | 16 | 229,7 | 49,9 | 961 | 863 | 32 | 140,4 | 538
El modo de batería | 2021-08-12 19:09:29 | 0,0 | 0,0 | 24,90 | 92 | 0 | 18 | 230,0 | 50,0 | 965 | 874 | 32 | 145,0 | 520
El modo de batería | 2021-08-12 19:11:30 | 0,0 | 0,0 | 24,90 | 92 | 0 | 21 | 229,9 | 50,0 | 988 | 881 | 32 | 147,5 | 501
El modo de batería | 2021-08-12 19:13:30 | 0,0 | 0,0 | 25,00 | 95 | 4 | 14 | 230,4 | 50,0 | 875 | 779 | 29 | 144,7 | 497
El modo de batería | 2021-08-12 19:15:30 | 0,0 | 0,0 | 25,00 | 95 | 4 | 16 | 228,9 | 50,0 | 869 | 777 | 28 | 138,3 | 482
El modo de batería | 2021-08-12 19:17:48 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 4 | 10 | 230,1 | 50,0 | 785 | 692 | 26 | 141,0 | 476
El modo de batería | 2021-08-12 19:19:48 | 0,0 | 0,0 | 25,40 | 100 | 6 | 0 | 230,2 | 50,0 | 505 | 432 | 16 | 153,1 | 419
El modo de batería | 2021-08-12 19:21:49 | 0,0 | 0,0 | 25,50 | 100 | 5 | 0 | 230,1 | 50,0 | 486 | 404 | 16 | 147,5 | 439
El modo de batería | 2021-08-12 19:23:49 | 0,0 | 0,0 | 25,50 | 100 | 6 | 0 | 230,0 | 49,9 | 460 | 387 | 15 | 144,0 | 429
El modo de batería | 2021-08-12 19:25:50 | 0,0 | 0,0 | 25,50 | 100 | 6 | 1 | 230,4 | 50,0 | 459 | 383 | 15 | 145,5 | 412
El modo de batería | 2021-08-12 19:47:48 | 0,0 | 0,0 | 25,20 | 100 | 4 | 1 | 230,0 | 50,0 | 460 | 387 | 15 | 151,7 | 242
El modo de batería | 2021-08-12 21:03:14 | 0,0 | 0,0 | 24,20 | 75 | 0 | 14 | 229,3 | 50,0 | 368 | 299 | 12 | 119,9 | 1
El modo de batería | 2021-08-12 21:05:15 | 0,0 | 0,0 | 24,20 | 75 | 0 | 16 | 229,1 | 50,0 | 343 | 291 | 11 | 120,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-12 21:07:16 | 0,0 | 0,0 | 24,20 | 75 | 0 | 16 | 230,1 | 50,0 | 345 | 299 | 11 | 120,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-12 21:14:16 | 0,0 | 0,0 | 24,40 | 85 | 0 | 0 | 229,3 | 50,0 | 275 | 80 | 9 | 120,1 | 0
El modo de batería | 2021-08-12 21:16:16 | 0,0 | 0,0 | 24,70 | 85 | 4 | 0 | 230,8 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-12 21:18:17 | 0,0 | 0,0 | 24,70 | 87 | 4 | 0 | 230,4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 120,3 | 0
El modo de batería | 2021-08-12 21:20:17 | 0,0 | 0,0 | 24,70 | 87 | 4 | 0 | 228,4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 119,9 | 0
El modo de batería | 2021-08-12 21:22:18 | 0,0 | 0,0 | 24,70 | 87 | 4 | 0 | 230,4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 119,9 | 0
El modo de batería | 2021-08-12 21:24:18 | 0,0 | 0,0 | 24,60 | 85 | 4 | 0 | 229,4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 119,7 | 0
El modo de batería | 2021-08-12 22:13:37 | 0,0 | 0,0 | 24,60 | 85 | 4 | 0 | 230,5 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-13 00:07:09 | 0,0 | 0,0 | 24,60 | 85 | 4 | 0 | 229,7 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-13 02:13:07 | 0,0 | 0,0 | 24,50 | 82 | 4 | 0 | 229,8 | 49,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-13 03:25:17 | 0,0 | 0,0 | 24,50 | 82 | 4 | 0 | 229,7 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-13 04:07:52 | 0,0 | 0,0 | 24,50 | 82 | 4 | 0 | 229,6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-13 04:47:07 | 0,0 | 0,0 | 24,50 | 82 | 4 | 0 | 229,7 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-13 06:50:46 | 0,0 | 0,0 | 24,40 | 80 | 4 | 0 | 230,2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-13 08:08:01 | 0,0 | 0,0 | 24,40 | 80 | 4 | 0 | 229,8 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 124,3 | 0
El modo de batería | 2021-08-13 08:41:03 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 95 | 5 | 0 | 228,8 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 134,5 | 6
El modo de batería | 2021-08-13 08:43:03 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 6 | 0 | 229,1 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 119,9 | 4
El modo de batería | 2021-08-13 08:45:04 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 6 | 0 | 230,3 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 | 3
El modo de batería | 2021-08-13 08:47:04 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 6 | 0 | 229,6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 125,9 | 3
El modo de batería | 2021-08-13 08:49:05 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 5 | 0 | 230,7 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 | 3
El modo de batería | 2021-08-13 08:54:04 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 6 | 0 | 230,7 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 119,1 | 3
El modo de batería | 2021-08-13 09:25:33 | 0,0 | 0,0 | 25,30 | 100 | 4 | 1 | 230,3 | 50,0 | 368 | 155 | 12 | 144,8 | 158
El modo de batería | 2021-08-13 09:27:34 | 0,0 | 0,0 | 24,80 | 90 | 0 | 6 | 230,5 | 49,9 | 368 | 290 | 12 | 147,9 | 162
El modo de batería | 2021-08-13 09:29:34 | 0,0 | 0,0 | 24,80 | 90 | 4 | 3 | 229,5 | 50,0 | 274 | 233 | 9 | 145,2 | 173
El modo de batería | 2021-08-13 09:31:34 | 0,0 | 0,0 | 24,80 | 90 | 4 | 3 | 230,5 | 50,0 | 299 | 227 | 9 | 148,0 | 181
El modo de batería | 2021-08-13 09:33:35 | 0,0 | 0,0 | 24,80 | 90 | 4 | 1 | 230,9 | 49,9 | 276 | 221 | 9 | 151,7 | 191
El modo de batería | 2021-08-13 10:12:09 | 0,0 | 0,0 | 24,20 | 75 | 0 | 6 | 230,0 | 50,0 | 438 | 353 | 14 | 153,7 | 234
El modo de batería | 2021-08-13 11:10:30 | 0,0 | 0,0 | 25,20 | 100 | 5 | 0 | 228,8 | 50,0 | 456 | 380 | 15 | 151,9 | 391
El modo de batería | 2021-08-13 11:12:30 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 6 | 0 | 230,2 | 50,0 | 458 | 374 | 15 | 154,3 | 397
El modo de batería | 2021-08-13 11:14:31 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 6 | 0 | 229,9 | 50,0 | 483 | 389 | 16 | 155,2 | 408
El modo de batería | 2021-08-13 11:16:31 | 0,0 | 0,0 | 25,00 | 95 | 5 | 0 | 230,9 | 50,0 | 480 | 385 | 16 | 149,1 | 373
El modo de batería | 2021-08-13 11:18:32 | 0,0 | 0,0 | 25,20 | 100 | 6 | 0 | 229,5 | 50,0 | 459 | 360 | 15 | 151,3 | 426
El modo de batería | 2021-08-13 11:24:30 | 0,0 | 0,0 | 25,30 | 100 | 7 | 0 | 231,2 | 50,0 | 485 | 405 | 16 | 145,1 | 465
El modo de batería | 2021-08-13 11:34:26 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 11 | 0 | 230,2 | 50,0 | 483 | 386 | 16 | 152,9 | 489
El modo de batería | 2021-08-13 11:36:26 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 9 | 0 | 230,0 | 50,0 | 460 | 385 | 15 | 142,5 | 537
El modo de batería | 2021-08-13 11:38:27 | 0,0 | 0,0 | 24,30 | 90 | 0 | 26 | 229,1 | 50,0 | 1148 | 1026 | 38 | 138,2 | 585
El modo de batería | 2021-08-13 11:40:27 | 0,0 | 0,0 | 24,70 | 95 | 9 | 0 | 229,9 | 50,0 | 459 | 375 | 15 | 158,2 | 509
El modo de batería | 2021-08-13 11:42:28 | 0,0 | 0,0 | 23,20 | 70 | 0 | 0 | 230,4 | 50,0 | 1704 | 1671 | 59 | 137,0 | 606
El modo de batería | 2021-08-13 11:44:28 | 0,0 | 0,0 | 25,40 | 100 | 13 | 0 | 231,3 | 49,9 | 485 | 406 | 16 | 141,4 | 595
El modo de batería | 2021-08-13 11:46:29 | 0,0 | 0,0 | 25,70 | 100 | 14 | 0 | 230,7 | 50,0 | 484 | 387 | 16 | 151,9 | 576
El modo de batería | 2021-08-13 11:48:29 | 0,0 | 0,0 | 25,80 | 100 | 14 | 0 | 230,5 | 50,0 | 461 | 372 | 15 | 148,2 | 607
El modo de batería | 2021-08-13 11:50:30 | 0,0 | 0,0 | 25,80 | 100 | 14 | 0 | 230,2 | 50,0 | 436 | 359 | 14 | 161,2 | 566
El modo de batería | 2021-08-13 11:52:30 | 0,0 | 0,0 | 25,90 | 100 | 14 | 0 | 231,3 | 50,0 | 483 | 382 | 16 | 152,7 | 639
El modo de batería | 2021-08-13 12:11:04 | 0,0 | 0,0 | 26,10 | 100 | 18 | 0 | 229,9 | 50,0 | 436 | 346 | 14 | 147,2 | 746
El modo de batería | 2021-08-13 12:13:04 | 0,0 | 0,0 | 26,40 | 100 | 24 | 0 | 229,8 | 50,0 | 459 | 387 | 15 | 158,2 | 803
El modo de batería | 2021-08-13 12:15:05 | 0,0 | 0,0 | 26,50 | 100 | 25 | 0 | 230,1 | 50,0 | 460 | 381 | 15 | 154,3 | 887
El modo de batería | 2021-08-13 12:17:05 | 0,0 | 0,0 | 26,50 | 100 | 25 | 0 | 231,5 | 50,0 | 463 | 397 | 15 | 152,6 | 923
El modo de batería | 2021-08-13 12:19:06 | 0,0 | 0,0 | 26,30 | 100 | 19 | 0 | 230,0 | 50,0 | 437 | 363 | 14 | 149,8 | 751
El modo de batería | 2021-08-13 12:21:28 | 0,0 | 0,0 | 24,70 | 87 | 0 | 26 | 230,2 | 50,0 | 1220 | 1198 | 40 | 145,7 | 649
El modo de batería | 2021-08-13 12:23:28 | 0,0 | 0,0 | 25,20 | 100 | 7 | 0 | 229,7 | 50,0 | 459 | 378 | 15 | 147,6 | 471
El modo de batería | 2021-08-13 12:25:29 | 0,0 | 0,0 | 25,20 | 100 | 6 | 0 | 230,1 | 50,0 | 437 | 353 | 14 | 137,0 | 413
El modo de batería | 2021-08-13 12:27:29 | 0,0 | 0,0 | 25,30 | 100 | 7 | 0 | 230,6 | 50,0 | 438 | 364 | 14 | 160,4 | 324
El modo de batería | 2021-08-13 12:29:30 | 0,0 | 0,0 | 25,40 | 100 | 6 | 0 | 230,0 | 49,9 | 460 | 363 | 15 | 141,2 | 426
El modo de batería | 2021-08-13 12:38:20 | 0,0 | 0,0 | 25,00 | 95 | 4 | 2 | 230,6 | 50,0 | 484 | 401 | 16 | 146,4 | 360
El modo de batería | 2021-08-13 12:40:20 | 0,0 | 0,0 | 25,40 | 100 | 10 | 0 | 229,1 | 49,9 | 458 | 377 | 15 | 150,9 | 477
El modo de batería | 2021-08-13 12:42:21 | 0,0 | 0,0 | 25,70 | 100 | 14 | 0 | 230,5 | 49,9 | 414 | 354 | 13 | 151,8 | 586
El modo de batería | 2021-08-13 12:44:21 | 0,0 | 0,0 | 26,40 | 100 | 23 | 0 | 229,9 | 50,0 | 459 | 368 | 15 | 150,8 | 814
El modo de batería | 2021-08-13 12:46:22 | 0,0 | 0,0 | 26,40 | 100 | 22 | 0 | 229,9 | 50,0 | 390 | 333 | 13 | 142,3 | 801
El modo de batería | 2021-08-13 12:53:33 | 0,0 | 0,0 | 26,60 | 100 | 23 | 0 | 230,5 | 50,0 | 457 | 369 | 15 | 149,6 | 880
El modo de batería | 2021-08-13 12:55:34 | 0,0 | 0,0 | 26,70 | 100 | 27 | 0 | 231,2 | 50,0 | 485 | 405 | 16 | 139,4 | 1008
El modo de batería | 2021-08-13 12:57:34 | 0,0 | 0,0 | 26,20 | 100 | 5 | 10 | 229,8 | 50,0 | 1263 | 1194 | 42 | 152,7 | 977
El modo de batería | 2021-08-13 12:59:35 | 0,0 | 0,0 | 25,80 | 100 | 9 | 0 | 230,9 | 50,0 | 946 | 904 | 31 | 142,3 | 1016
El modo de batería | 2021-08-13 13:01:35 | 0,0 | 0,0 | 25,70 | 100 | 9 | 13 | 230,4 | 50,0 | 944 | 897 | 31 | 158,4 | 668
El modo de batería | 2021-08-13 13:05:13 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 9 | 0 | 229,8 | 50,0 | 919 | 871 | 30 | 145,1 | 983
El modo de batería | 2021-08-13 13:07:14 | 0,0 | 0,0 | 25,50 | 100 | 8 | 0 | 232,0 | 49,9 | 997 | 936 | 33 | 137,0 | 995
El modo de batería | 2021-08-13 13:09:14 | 0,0 | 0,0 | 25,40 | 100 | 10 | 0 | 229,3 | 50,0 | 917 | 873 | 30 | 149,7 | 937
El modo de batería | 2021-08-13 13:11:15 | 0,0 | 0,0 | 25,40 | 100 | 8 | 1 | 229,8 | 50,0 | 896 | 854 | 29 | 156,9 | 776
El modo de batería | 2021-08-13 13:13:15 | 0,0 | 0,0 | 25,50 | 100 | 9 | 0 | 230,6 | 50,0 | 922 | 891 | 30 | 143,8 | 999
El modo de batería | 2021-08-13 13:15:16 | 0,0 | 0,0 | 25,50 | 100 | 10 | 0 | 230,5 | 50,0 | 922 | 881 | 30 | 150,4 | 939
El modo de batería | 2021-08-13 13:17:16 | 0,0 | 0,0 | 25,20 | 100 | 5 | 7 | 229,2 | 50,0 | 1054 | 1011 | 35 | 140,1 | 1037
El modo de batería | 2021-08-13 13:19:17 | 0,0 | 0,0 | 25,20 | 100 | 8 | 2 | 230,9 | 50,0 | 1062 | 1028 | 35 | 140,3 | 1045
El modo de batería | 2021-08-13 13:21:17 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 6 | 6 | 229,8 | 50,0 | 1055 | 1019 | 35 | 147,8 | 988
El modo de batería | 2021-08-13 13:23:18 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 10 | 0 | 229,6 | 50,0 | 944 | 891 | 31 | 151,6 | 932
El modo de batería | 2021-08-13 13:25:39 | 0,0 | 0,0 | 25,00 | 95 | 4 | 13 | 230,1 | 50,0 | 1311 | 1279 | 43 | 151,9 | 937
El modo de batería | 2021-08-13 13:27:39 | 0,0 | 0,0 | 24,80 | 90 | 4 | 14 | 230,1 | 50,0 | 1311 | 1261 | 43 | 143,9 | 1079
El modo de batería | 2021-08-13 13:29:40 | 0,0 | 0,0 | 25,40 | 100 | 10 | 0 | 230,3 | 50,0 | 942 | 895 | 31 | 145,1 | 896
El modo de batería | 2021-08-13 13:31:40 | 0,0 | 0,0 | 25,40 | 100 | 8 | 1 | 229,6 | 50,0 | 941 | 898 | 31 | 151,2 | 976
El modo de batería | 2021-08-13 13:33:41 | 0,0 | 0,0 | 25,40 | 100 | 8 | 0 | 231,2 | 50,0 | 1017 | 959 | 33 | 148,8 | 1014
El modo de batería | 2021-08-13 13:35:59 | 0,0 | 0,0 | 26,10 | 100 | 29 | 0 | 229,7 | 50,0 | 551 | 446 | 18 | 147,8 | 1068
El modo de batería | 2021-08-13 13:38:00 | 0,0 | 0,0 | 26,10 | 100 | 10 | 0 | 229,2 | 50,0 | 962 | 890 | 32 | 150,2 | 1031
El modo de batería | 2021-08-13 13:40:00 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 7 | 6 | 229,6 | 50,0 | 1308 | 1267 | 43 | 149,6 | 1016
El modo de batería | 2021-08-13 13:42:01 | 0,0 | 0,0 | 26,00 | 100 | 18 | 0 | 229,9 | 50,0 | 919 | 843 | 30 | 145,6 | 1136
El modo de batería | 2021-08-13 13:44:01 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 5 | 10 | 230,0 | 50,0 | 989 | 913 | 32 | 145,2 | 722
El modo de batería | 2021-08-13 13:47:23 | 0,0 | 0,0 | 24,70 | 90 | 0 | 16 | 229,4 | 50,0 | 894 | 826 | 29 | 145,0 | 530
El modo de batería | 2021-08-13 13:49:24 | 0,0 | 0,0 | 24,80 | 92 | 4 | 5 | 230,0 | 50,0 | 943 | 857 | 31 | 149,9 | 716
El modo de batería | 2021-08-13 13:51:24 | 0,0 | 0,0 | 24,90 | 92 | 6 | 2 | 230,0 | 50,0 | 943 | 891 | 31 | 142,9 | 804
El modo de batería | 2021-08-13 13:53:25 | 0,0 | 0,0 | 24,80 | 90 | 5 | 10 | 230,0 | 50,0 | 873 | 811 | 29 | 149,7 | 618
El modo de batería | 2021-08-13 13:55:25 | 0,0 | 0,0 | 24,90 | 92 | 6 | 4 | 228,9 | 50,0 | 849 | 796 | 28 | 129,6 | 755
El modo de batería | 2021-08-13 13:59:12 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 9 | 2 | 229,8 | 50,0 | 896 | 795 | 29 | 154,1 | 759
El modo de batería | 2021-08-13 14:01:13 | 0,0 | 0,0 | 25,50 | 100 | 12 | 0 | 229,6 | 50,0 | 920 | 819 | 30 | 151,8 | 1060
El modo de batería | 2021-08-13 14:03:13 | 0,0 | 0,0 | 24,80 | 92 | 4 | 10 | 231,3 | 50,0 | 1016 | 933 | 33 | 136,7 | 728
El modo de batería | 2021-08-13 14:05:14 | 0,0 | 0,0 | 25,90 | 100 | 14 | 0 | 230,6 | 49,9 | 925 | 844 | 30 | 141,8 | 1226
El modo de batería | 2021-08-13 14:07:14 | 0,0 | 0,0 | 25,50 | 100 | 11 | 0 | 230,4 | 50,0 | 874 | 797 | 29 | 149,9 | 1000
El modo de batería | 2021-08-13 14:09:24 | 0,0 | 0,0 | 24,80 | 90 | 4 | 12 | 230,5 | 50,0 | 968 | 886 | 32 | 146,9 | 643
El modo de batería | 2021-08-13 14:13:18 | 0,0 | 0,0 | 25,40 | 100 | 4 | 8 | 229,6 | 50,0 | 940 | 875 | 31 | 147,3 | 764
El modo de batería | 2021-08-13 14:15:18 | 0,0 | 0,0 | 24,70 | 87 | 4 | 18 | 229,8 | 50,0 | 898 | 833 | 29 | 148,6 | 586
El modo de batería | 2021-08-13 14:17:19 | 0,0 | 0,0 | 24,50 | 82 | 0 | 18 | 230,2 | 50,0 | 917 | 843 | 30 | 143,2 | 533
El modo de batería | 2021-08-13 14:19:19 | 0,0 | 0,0 | 24,60 | 85 | 4 | 15 | 231,2 | 50,0 | 923 | 830 | 30 | 142,6 | 571
El modo de batería | 2021-08-13 14:21:20 | 0,0 | 0,0 | 24,50 | 82 | 4 | 18 | 229,8 | 50,0 | 942 | 857 | 31 | 139,6 | 498
El modo de batería | 2021-08-13 14:24:56 | 0,0 | 0,0 | 24,40 | 80 | 0 | 18 | 230,5 | 50,0 | 900 | 821 | 30 | 147,2 | 474
El modo de batería | 2021-08-13 14:26:57 | 0,0 | 0,0 | 24,40 | 80 | 4 | 15 | 230,1 | 49,9 | 943 | 825 | 31 | 144,1 | 524
El modo de batería | 2021-08-13 14:28:57 | 0,0 | 0,0 | 24,30 | 77 | 0 | 19 | 230,0 | 50,0 | 920 | 856 | 30 | 138,4 | 458
El modo de batería | 2021-08-13 14:30:58 | 0,0 | 0,0 | 24,30 | 77 | 0 | 20 | 230,1 | 50,0 | 897 | 820 | 29 | 140,7 | 469
El modo de batería | 2021-08-13 14:32:58 | 0,0 | 0,0 | 24,20 | 75 | 0 | 19 | 230,9 | 50,0 | 923 | 846 | 30 | 144,8 | 452
El modo de batería | 2021-08-13 14:37:21 | 0,0 | 0,0 | 25,00 | 95 | 16 | 0 | 229,5 | 49,9 | 481 | 376 | 16 | 148,8 | 726
El modo de batería | 2021-08-13 14:39:22 | 0,0 | 0,0 | 25,90 | 100 | 18 | 0 | 230,0 | 50,0 | 391 | 301 | 13 | 146,2 | 721
El modo de batería | 2021-08-13 14:41:22 | 0,0 | 0,0 | 25,90 | 100 | 15 | 0 | 231,1 | 50,0 | 392 | 304 | 13 | 138,0 | 604
El modo de batería | 2021-08-13 14:43:23 | 0,0 | 0,0 | 25,70 | 100 | 11 | 0 | 229,8 | 50,0 | 436 | 349 | 14 | 149,2 | 501
El modo de batería | 2021-08-13 14:45:23 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 9 | 0 | 230,1 | 50,0 | 437 | 357 | 14 | 140,5 | 487
El modo de batería | 2021-08-13 15:30:59 | 0,0 | 0,0 | 25,20 | 100 | 8 | 0 | 230,0 | 50,0 | 390 | 337 | 13 | 136,0 | 299
El modo de batería | 2021-08-13 15:35:44 | 0,0 | 0,0 | 25,80 | 100 | 15 | 0 | 229,8 | 50,0 | 389 | 348 | 12 | 150,9 | 628
El modo de batería | 2021-08-13 15:37:44 | 0,0 | 0,0 | 24,80 | 90 | 4 | 13 | 230,9 | 50,0 | 993 | 911 | 33 | 144,0 | 624
El modo de batería | 2021-08-13 15:39:45 | 0,0 | 0,0 | 24,60 | 85 | 4 | 14 | 229,7 | 50,0 | 1013 | 908 | 33 | 141,5 | 637
El modo de batería | 2021-08-13 15:41:45 | 0,0 | 0,0 | 24,40 | 80 | 0 | 22 | 229,5 | 50,0 | 1055 | 945 | 35 | 140,0 | 493
El modo de batería | 2021-08-13 15:43:46 | 0,0 | 0,0 | 24,20 | 75 | 0 | 29 | 230,3 | 50,0 | 1104 | 991 | 36 | 145,1 | 439
El modo de batería | 2021-08-13 16:42:22 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 8 | 0 | 231,7 | 49,9 | 937 | 819 | 31 | 148,2 | 988
El modo de batería | 2021-08-13 16:44:22 | 0,0 | 0,0 | 24,80 | 87 | 6 | 23 | 229,6 | 50,0 | 1607 | 1481 | 53 | 156,2 | 734
El modo de batería | 2021-08-13 16:46:23 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 10 | 0 | 229,9 | 50,0 | 923 | 844 | 30 | 136,5 | 1079
El modo de batería | 2021-08-13 16:48:23 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 95 | 7 | 4 | 230,8 | 50,0 | 894 | 804 | 29 | 147,3 | 684
El modo de batería | 2021-08-13 16:50:24 | 0,0 | 0,0 | 25,20 | 100 | 6 | 3 | 230,3 | 50,0 | 897 | 787 | 29 | 152,2 | 660
El modo de batería | 2021-08-13 17:14:44 | 0,0 | 0,0 | 25,80 | 100 | 8 | 0 | 228,2 | 50,0 | 806 | 687 | 26 | 141,3 | 1041
El modo de batería | 2021-08-13 18:30:50 | 0,0 | 0,0 | 26,30 | 100 | 15 | 0 | 230,4 | 50,0 | 483 | 393 | 16 | 148,8 | 650
El modo de batería | 2021-08-13 18:32:50 | 0,0 | 0,0 | 25,90 | 100 | 7 | 0 | 229,2 | 50,0 | 641 | 561 | 21 | 150,0 | 633
El modo de batería | 2021-08-13 18:34:51 | 0,0 | 0,0 | 25,90 | 100 | 9 | 0 | 230,1 | 50,0 | 645 | 576 | 21 | 143,1 | 684
El modo de batería | 2021-08-13 18:36:51 | 0,0 | 0,0 | 25,80 | 100 | 8 | 0 | 230,1 | 50,0 | 644 | 579 | 21 | 139,1 | 678
El modo de batería | 2021-08-13 18:38:52 | 0,0 | 0,0 | 25,70 | 100 | 7 | 0 | 229,6 | 50,0 | 642 | 572 | 21 | 143,2 | 664
El modo de batería | 2021-08-13 19:18:22 | 0,0 | 0,0 | 25,40 | 100 | 7 | 0 | 229,6 | 50,0 | 480 | 423 | 16 | 142,4 | 502
El modo de batería | 2021-08-13 19:20:23 | 0,0 | 0,0 | 25,80 | 100 | 10 | 0 | 230,3 | 50,0 | 437 | 255 | 14 | 145,7 | 443
El modo de batería | 2021-08-13 19:22:23 | 0,0 | 0,0 | 25,90 | 100 | 10 | 0 | 230,0 | 50,0 | 437 | 273 | 14 | 143,0 | 431
El modo de batería | 2021-08-13 19:24:24 | 0,0 | 0,0 | 25,80 | 100 | 9 | 0 | 230,1 | 50,0 | 460 | 266 | 15 | 139,3 | 422
El modo de batería | 2021-08-13 19:26:24 | 0,0 | 0,0 | 25,80 | 100 | 9 | 0 | 230,5 | 50,0 | 437 | 268 | 14 | 147,4 | 404
El modo de batería | 2021-08-13 19:35:41 | 0,0 | 0,0 | 25,70 | 100 | 5 | 0 | 230,3 | 49,9 | 458 | 287 | 15 | 152,3 | 327
El modo de batería | 2021-08-13 19:37:41 | 0,0 | 0,0 | 25,80 | 100 | 8 | 0 | 230,1 | 50,0 | 414 | 227 | 13 | 148,7 | 319
El modo de batería | 2021-08-13 19:39:42 | 0,0 | 0,0 | 25,70 | 100 | 7 | 0 | 230,4 | 50,0 | 414 | 220 | 13 | 155,5 | 208
El modo de batería | 2021-08-13 19:41:42 | 0,0 | 0,0 | 25,70 | 100 | 6 | 0 | 229,5 | 50,0 | 413 | 234 | 13 | 140,5 | 285
El modo de batería | 2021-08-13 19:43:43 | 0,0 | 0,0 | 25,60 | 100 | 6 | 0 | 230,1 | 50,0 | 437 | 225 | 14 | 137,6 | 278
El modo de batería | 2021-08-13 19:45:43 | 0,0 | 0,0 | 25,50 | 100 | 5 | 0 | 229,0 | 50,0 | 413 | 235 | 13 | 139,1 | 264
El modo de batería | 2021-08-13 20:36:51 | 0,0 | 0,0 | 25,00 | 95 | 6 | 0 | 230,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 123,7 | 0
El modo de batería | 2021-08-13 20:38:52 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 6 | 0 | 230,8 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 119,8 | 0
El modo de batería | 2021-08-13 20:40:52 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 5 | 0 | 229,7 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 119,5 | 1
El modo de batería | 2021-08-13 20:42:53 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 5 | 0 | 230,7 | 49,9 | 0 | 0 | 0 | 119,8 | 2
El modo de batería | 2021-08-13 20:44:53 | 0,0 | 0,0 | 25,10 | 97 | 5 | 0 | 230,3 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 119,8 | 2
El modo de batería | 2021-08-13 21:17:48 | 0,0 | 0,0 | 25,00 | 95 | 4 | 0 | 230,2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 120,1 | 0
El modo de batería | 2021-08-13 22:37:19 | 0,0 | 0,0 | 24,80 | 90 | 0 | 0 | 230,8 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-13 23:35:12 | 0,0 | 0,0 | 24,80 | 90 | 4 | 0 | 229,7 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-14 01:41:58 | 0,0 | 0,0 | 24,70 | 87 | 4 | 0 | 229,4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-14 03:29:14 | 0,0 | 0,0 | 24,60 | 85 | 4 | 0 | 230,3 | 49,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-14 03:50:07 | 0,0 | 0,0 | 24,60 | 85 | 0 | 0 | 230,5 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-14 04:56:14 | 0,0 | 0,0 | 24,50 | 82 | 4 | 0 | 229,6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-14 06:40:08 | 0,0 | 0,0 | 24,50 | 82 | 4 | 0 | 229,8 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-14 06:44:46 | 0,0 | 0,0 | 24,50 | 82 | 4 | 0 | 230,9 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-14 06:48:48 | 0,0 | 0,0 | 24,50 | 82 | 4 | 0 | 231,4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-14 06:52:49 | 0,0 | 0,0 | 24,40 | 80 | 4 | 0 | 230,0 | 49,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-14 07:05:38 | 0,0 | 0,0 | 24,40 | 82 | 4 | 0 | 230,2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
El modo de batería | 2021-08-14 07:14:50 | 0,0 | 0,0 | 24,40 | 80 | 4 | 0 | 229,4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 0
El modo de batería | 2021-08-14 08:09:28 | 0,0 | 0,0 | 24,50 | 82 | 4 | 0 | 229,6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 127,2 | 0
El modo de batería | 2021-08-14 08:44:14 | 0,0 | 0,0 | 24,90 | 95 | 6 | 0 | 230,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 120,2 | 8
El modo de batería | 2021-08-14 09:01:26 | 0,0 | 0,0 | 25,20 | 100 | 6 | 0 | 230,0 | 49,9 | 0 | 0 | 0 | 135,0 | 3
El modo de batería | 2021-08-14 09:05:27 | 0,0 | 0,0 | 25,20 | 100 | 7 | 0 | 230,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 120,1 | 5
El modo de batería | 2021-08-14 09:09:28 | 0,0 | 0,0 | 25,30 | 100 | 7 | 0 | 229,9 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 131,7 | 18
El modo de batería | 2021-08-14 09:13:29 | 0,0 | 0,0 | 25,30 | 100 | 7 | 0 | 230,1 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 120,1 | 10
El modo de batería | 2021-08-14 09:17:31 | 0,0 | 0,0 | 25,30 | 100 | 7 | 0 | 230,7 | 49,9 | 0 | 0 | 0 | 122,3 | 21